乐山市计算机学校

电力改造工程

招 标 文 件

招 标 人：乐山市计算机学校

(盖单位章)

2019 年12月

- 第一章 投标邀请书

乐山市计算机学校茶坊路综合楼电力改造工程施工投标邀请书

（被邀请单位名称）:

1、招标条件

本招标项目乐山市计算机学校茶坊路综合楼电力改造工程业主为乐山市计算机学校，项目已具备招标条件，现邀请你单位参加该项目施工投标。

- 2、项目概况与招标范围

建设地点: 乐山市市中区茶坊路552号

建设规模：建设内容包含从现有箱变引出电缆，沿教学楼后墙角做电缆沟套管埋线，到阶梯教室后墙角，沿外墙上屋顶，斜拉到对角再沿墙角下地挖沟暗埋到办公楼梯入口处。楼梯口安装一个总配电柜，预计用量约450千瓦。按场地现状直至施工完毕，验收合格，并通电运行使用。 投标方负责以上设备的采购、安装、调试、验收送电运行。

设备安装完毕具备送电条件工期： 10个工作日内完成电力改造工程施工，满足用电需求。

- 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立企业法人资格，营业执照经营范围包含电力工程或电气成套设备制造、安装、销售等相关业务和资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4、招标文件的获取

4.1 请在乐山市计算机学校官方网站下载招标标文件（电子版）。

- 5 、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2019年 12 月 20日中午 17点钟之前，地点为 乐山市市中区茶坊路552号四楼（招标办） 。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。评标结束后，所有投标文件由招标人自行处理，不予退回。

- 中标形式

该工程项目评标结果为：中标顺序谈判人。招标人根据投标人投标进行综合评议（在保证质量的前提下投标人对招标人提供的方案可进行适当调整，报价约占总评分值90%，综合评议约占10%），评出中标顺序谈判人，并根据谈判结果最终确定项目施工中标人。对未中标顺序谈判人的投标人，招标人不再另行通知。

招 标 人：乐山市计算机学校

联系人：杨继红 13668370952            范会容  13990330415

项目咨询：范中文  13980269782           王义   15892832086

2019 年 12月13日

第二章  投标人须知及前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 乐山市计算机学校 |
| 2 | 工程名称 | 乐山市计算机学校电力改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 乐山市市中区茶坊路552号 |
| 4 | 建设规模 | 建设内容包含从现有箱变引出电缆，沿教学楼后墙角做电缆沟套管埋线，到阶梯教室后墙角，沿外墙上屋顶，斜拉到对角再沿墙角下地挖沟暗埋到办公楼梯入口处。楼梯口安装一个总配电柜，预计用量约450千瓦。按场地现状直至施工完毕，验收合格，并通电运行使用。 投标方负责以上设备的采购、安装、调试、验收送电运行。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 计划总工期 | 设备安装完毕具备送电条件工期：10日历天内 |
| 7 | 质量标准 | 达到国家现行工程验收规范合格标准 |
| 8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件: 1、具有独立企业法人资格，营业执照经营范围包含电力工程或电气成套设备制造、安装、销售等相关业务和资质； 2、企业通过中国质量认证中心质量管理体系认证(ISO9001:2008 GB/T19001-2008)； 3、安装公司资质要求：具备承装（装、试）电力设施许可、安全生产许可。 4、生产商资质要求：投标产品须提供检验（试验）报告复印件 及3C认证。 信誉要求: 没有处于投标禁入期内 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织（投标人自行踏勘现场） |
| 10 | 投标截止时间 | 2019年12月20日下午17点钟之前 |
| 11 | 投标文件份数 | 一 正 一 副，当副本和正本不一致时，按废标处理。 |
| 12 | 合同形式 | 固定总价包干。 |
| 13 | 投标报价 | 业主不提供工程量清单、施工图的工程量仅作参考，具体以现场为准。只能有一个有效报价。投标人按招标人提供的设计备案施工图纸（设备清单仅供参考)报价，该报价包含该项目所有人工费、材料费、安装费、安全管理费和税费）。 |
| 14 | 价格不调整 | 在该项目合同履行过程中，工程核算价格均不因物价波动而调整。 |
| 15 | 增减工程量的管理 | 不调整，图纸变更以业主认可的程序办理。 |
| 16 | 工程款支付方式 | 中标签订施工合同后，设备材料进场后预付30%，安装调试合格正常送电运行后支付65%，从竣工验收起，质保期满1年后支付5%。 |

## 第三章   图 纸

（另 册）电子版

第四章 主要工程项目工程量参考

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总配电柜 | 按施工图 投标人计算 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120（工程量以实测为准） | 米 | 150 |  |  |
| 3 | 砖砌电缆沟 | 祥施工图（工程量以实测为准） | 米 | 110 |  |  |
| 4 | 橡套管及辅材 | 投标人计算 |  | 1 |  |  |
| 5 | 特别说明：该工程设备清单不仅限于此表所述主要设备清单，应含完成该工程所需的所有附件和材料。具体投标清单由投标人自理。以上项目仅作参考，不作为投标依据。 |  |  |  |  |  |

# 第五章电气元件选用规范

1. 元件选取原则

1.1供方选用元器件和电缆制造商报价时，应将确定的元件和电缆制造商列入表格，装入技术标中。